| 1. INFORMACIÓN GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro de Formación (marque con una “X”) |  |  |  |  |  |  |
| Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios |  | x | Centro de Atención al Sector Agropecuario y minero |  |  |  |
| Programa de formación: | TECNICO EN CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES |  |  | No de Ficha: | 401882 |  |
| Nombre del Equipo Ejecutor |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del o los instructores ejecutores: - OSWALDO HURTADO FIGUEROA |  |  |  |  |  |  |

| 2. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la guía de aprendizaje: |  |
| FUNDIR ELEMENTOS EN CONCRETO |  |
| Código de la guía Digite las siguientes iniciales “GA” - código de la competencia – consecutivo de la guía (inicia en 01): | GA 280301024 - 02 |
| Duración (horas): | 140 |
| Competencia asociada: |  |
| FUNDIR LOS ELEMENTOS DE CONCRETO DE ACUERDO CON LAS NORMAS PLANOS Y ESPECIFICACIONES |  |
| Resultado (s) de aprendizaje relacionado (s) Sólo para casos excepcionales se podrán relacionar varios resultados de aprendizaje de la misma competencia. |  |
| - INSTALAR ARMADURA DE ACUERDO CON PLANOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ARMAR FORMALETAS Y OBRA FALSA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO. - PREPARAR CONCRETO CONFORME A LA DOSIFICACIÓN ESTABLECIDA EN ESPECIFICACIONES. |  |

| 3. DESARROLLO DE LA GUIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto: | Construcción de un muro de encerramiento y una batería sanitaria para el cementerio del municipio de TIBU Norte de Santander | Código del Proyecto: | 836114 |
| Fase del proyecto: | EJECUCION |  |  |
| Actividad del proyecto: | ARMADO Y ENCOFRADO PARA LA FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO |  |  |

4. ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

| ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1: INSTALAR ARMADURAS |  |
| --- | --- |
| Resultado de aprendizaje asociado |  |
| INSTALAR ARMADURA DE ACUERDO CON PLANOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| Descripción |  |
| ARMADURA Se denomina armadura la estructura formada por un conjunto de piezas lineales (de madera o metálicas) ensambladas entre sí, que se utiliza para soportar la cubierta inclinada de algunos edificios. La disposición de la cubierta, a una dos, tres, cuatro o más aguas, influye lógicamente en la característica de la armadura que debe sostenerla. Frecuentemente las armaduras estructuralmente son celosías planas, aunque existen armaduras de otro tipo que no son celosías. Celosía Enrejado de pequeños listones, generalmente de madera o hierro, que se coloca en las ventanas y otros huecos análogos para poder ver a través de él sin ser visto. |  |
| Actividades del Instructor: - Presenta guía de aprendizaje y orienta para el desarrollo de la misma. - El instructor presentara documentos de apoyo relacionados con el tema de la guía. - Organiza ejercicio práctico, presentando al aprendiz el proyecto constructivo sobre el que debe trabajar. - Aclara los aspectos que se requieran de los temas expuestos y concluye la exposición. Actividades del Aprendiz: Los aprendices conformarán grupos e investigaran los siguientes temas: - Definición de armadura ( con sus propias palabras) - Elementos utilizados para la construcción de armaduras - Herramientas utilizadas para la construcción de una armadura - Equipos utilizados para la construcción de una armadura - Tipos de armaduras - Nombre de sus diseñadores - Graficas de cada una de sus armaduras |  |
| Ambiente(s) requerido (s): | Salón de Fundescat , proyecto de formación ,campo abierto |
| Instructor (es) requerido (s): - OSWALDO HURTADO FIGUEROA |  |

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2: ARMADO DE FORMALETAS Y OBRA FALSA

Resultado de aprendizaje asociado

ARMAR FORMALETAS Y OBRA FALSA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.

Descripción

FORMALETEADO Es el término que se da a las formaletas (encofrado) o moldes temporales o permanentes en los que el hormigón y materiales similares se vierten, para que se endurezcan y queden fundidos. En el mundo del hormigón de la construcción, la obra falsa y andamios son los que apoyan o soportan los moldes de encofrado. El encofrado consiste en un cajón de madera que servirá de molde / cubeta para el elemento estructural, el hormigón será vaciado dentro del molde y cuando este se encuentre seco y fraguado se desarmará el cajón y quedará al descubierto dicho elemento. La Formaleta Son tablas o tablones muy largos, muy anchos pero de poco espesor, las cuales se utilizan solamente para construir los moldes o encofrados en donde se vierte el mortero o concreto para crear una estructura o forma en particular en una construcción. La madera que se utiliza es de calidad inferior que solo se utiliza para este fin. OBRA FALSA Se entenderá obra falsa como el conjunto de elementos que se encargarán de soportar y estabilizar las diferentes estructuras que durante el proceso de construcción requieren de apoyo para su estabilización, principalmente en el caso de estructuras de concreto reforzado, además de otros elementos que se utilizaran por periodos no tan prolongados en la construcción.

Actividades del Instructor: - Presenta guía de aprendizaje y orienta para el desarrollo de la misma. - El instructor socializara el proyecto de formación a realizar por los aprendices. ( levantamiento del muro del cementerio y la construcción de la batería sanitaria) - Organiza ejercicio práctico, presentando al aprendiz el proyecto constructivo sobre el que debe trabajar. - Entrega material de apoyo para la realización de la actividad en mención. - Aclara los aspectos que se requieran de los temas expuestos y concluye la exposición. Actividades del Aprendiz: Los aprendices conformarán grupos e investigaran los siguientes temas: - Definición de formaletas ( con sus propias palabras) - Tipos de formaletas utilizadas - Definición de obra falsa ( con sus propias palabras) - Elementos utilizados para la construcción de obras falsas - Socializa la temática utilizada y realiza ejercicios de replanteo de muros con la utilización de la información suministrada por el instructor

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3: Preparación de concretos

Resultado de aprendizaje asociado

PREPARAR CONCRETO CONFORME A LA DOSIFICACIÓN ESTABLECIDA EN ESPECIFICACIONES.

Descripción

LA PREPARACION DE CONCRETOS Para el concreto, u hormigón, consiste en una mezcla de Cemento Portland, arena y piedra picada, en proporciones que dependen del uso que se le va a dar o a especificaciones técnicas dadas por el calculista, a la cual se le añade agua, para inducir una reacción química que se llama fragua . La mezcla, después de añadirle el agua, se seca y endurece en un lapso de horas, haciéndose muy resistente a la compresión, aun cuando no resiste mucha tracción , por lo cual en algunos de sus usos se le incorporan barras de acero para aumentar su resistencia a la tracción. Las proporciones de componentes son: una (1) parte de cemento, de dos a tres (2 a 3) partes de arena, y tres a cuatro ( 3 a 4 ) partes de piedra picada , mezclada con una cantidad de agua que no debe exceder a la cantidad de cemento. El cemento debe guardarse en sitio muy seco: si se humedece no sirve. Se fabrica en dos tipos, gris y blanco, usándose este último para trabajos ornamentales y pavimentos. La arena tiene varias graduaciones, según su origen: debe estar limpia y correr con fluidez. La arena de las playas no sirve, porque contiene sal. La piedra picada tiene diversos tamaños (entre ½” y 3”), debe ser limpia y dura. Para concretos de pisos , aceras, terrazas , escalones , la proporción del concreto puede ser de aproximadamente 1:2:3. El máximo de espesor de la piedra picada será de 1,5 “aunque es preferible menos de 1”. Seleccione un piso existente o una plancha metálica lisa para preparar el concreto, lo más cerca posible del lugar donde lo piense usar. Mida las cantidades de arena y piedra, mézclelas, añada el cemento, continúe mezclando hasta que se uniformice el color, añada el agua. Elaborar buenas mezclas de concreto en obras a construir que requieran volúmenes considerablemente pequeños de hormigón, no necesariamente se requiere de equipos mezcladores. El concreto se puede mezclar a mano y obtener una calidad muy buena, comparable con la del concreto producido en plantas de mezclas, siempre y cuando se sigan ciertas recomendaciones. Por ejemplo, en una mezcla de concreto, el cemento Portland y el agua forman una pasta, que al endurarse, une las partículas de arena y grava. El agua en el concreto El uso de mucha agua de mezclado para elaborar el concreto diluye la pasta, debilitando las cualidades del cemento. Por tal motivo, es importante que el cemento Portland y el agua sean usados en las correctas proporciones para obtener los mejores resultados. La tabla de diseños de mezclas para concretos proporciona las cantidades recomendadas para la mezcla dependiendo del tipo de trabajo que se realice.

Actividades del Instructor: - Presenta guía de aprendizaje y orienta para el desarrollo de la misma. - El instructor socializara el proyecto de formación a realizar por los aprendices. ( levantamiento del muro del cementerio y la construcción de la batería sanitaria) - El instructor le asignara a cada grupo un juego de planos de un proyecto de construcción que deberán interpretar, calcular sus cantidades de obra. - El instructor presentara un material de apoyo para la ayuda a la realización de la actividad - Aclara los aspectos que se requieran de los temas expuestos y concluye la exposición. Actividades del Aprendiz: Los aprendices conformarán grupos e investigaran los siguientes temas: - Tabla de concretos - Herramientas utilizadas para la preparación de concretos - Equipos utilizados para la preparación de concretos - Materiales utilizados para la preparación de mezclas de concreto. - Aditivos utilizados para la preparación de concretos especiales especiales. - Para que es utilizado cada tipo de concreto especial. - Socializa la temática utilizada, realiza los ejercicios con la utilización de la información suministrada por el instructor.

| EVIDENCIA 1: Armaduras , tipos , clases |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad (es) de aprendizaje relacionada (s) |  |  |  |  |  |  |
| INSTALAR ARMADURAS |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Evidencia: | Desempeño | X | Conocimiento |  | Producto | X |
| Descripción: | 1 ) Investigar sobre los conceptos y definiciones de: - Definición de armadura ( con sus propias palabras) - Elementos utilizados para la construcción de armaduras - Herramientas utilizadas para la construcción de una armadura - Equipos utilizados para la construcción de una armadura - Tipos de armaduras - Nombre de sus diseñadores - Graficas de cada una de sus armaduras 2) Realizar la instalación de la armadura en el proyecto de formación. |  |  |  |  |  |
| Producto entregable: | - Entregar un trabajo sobre los puntos expuestos en la descripción de la evidencia. |  |  |  |  |  |
| Forma de entrega: | Físico |  |  |  |  |  |
| Criterios de Evaluación: | - Demuestra su interés por la participación activa en la presentación de los trabajos. - Interpreta los planos constructivos según proyecto a ejecutar. - Utilización de las T.I.C - Realiza operaciones matemáticas - Realiza operaciones de geometría plana |  |  |  |  |  |

| EVIDENCIA 2: Formaleteado y encofrado de elementos en concreto y obra falsa. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad (es) de aprendizaje relacionada (s) |  |  |  |  |  |  |
| Armado y encofrado de elementos en concreto y obra falsa |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Evidencia: | Desempeño | X | Conocimiento |  | Producto | X |
| Descripción: | 1 ) Investigar sobre los conceptos y definiciones de: - Definición de formaletas ( con sus propias palabras) - Tipos de formaletas utilizadas - Herramientas utilizadas para la instalación de formaletas - Equipos utilizados para instalación de formaletas. - Herramientas necesarias para la instalación y el armado de obras falsas. - Equipos necesarios para la instalación y el armado de obras falsas. - Definición de obra falsa ( con sus propias palabras) - Elementos utilizados para la construcción de obras falsas. 2) Realizar un formaleteado, una obra falsa, para la fundida de un elemento en concreto, en el proyecto de formación. |  |  |  |  |  |
| Producto entregable: | - Entregar un trabajo sobre los puntos expuestos en la descripción de la evidencia. |  |  |  |  |  |
| Forma de entrega: | Físico |  |  |  |  |  |
| Criterios de Evaluación: | - Demuestra su interés por la participación activa en la presentación de los trabajos. - Interpreta los planos constructivos según proyecto a ejecutar. - Utilización de las T.I.C - Realiza operaciones matemáticas - Realiza operaciones de geometría plana |  |  |  |  |  |

| EVIDENCIA 3: Preparación de mezclas para concretos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad (es) de aprendizaje relacionada (s) |  |  |  |  |  |  |
| Preparación de mezclas para concretos |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Evidencia: | Desempeño | x | Conocimiento |  | Producto | X |
| Descripción: | - Realice un trabajo en forma escrita indicando las respuestas de : - Tabla de diseños de mezclas para concretos - Herramientas utilizadas para la preparación de concretos - Equipos utilizados para el transporte de concretos. - Tipos de ensayos realizados a los concretos - Materiales utilizados para la preparación de mezclas de concreto. - Aditivos utilizados para la preparación de concretos especiales. - Para que es utilizado cada tipo de concreto especial. - Cuáles son los E.P.P necesarios para la preparación de mezclas de concreto. - En grupos de no más de 2 aprendices, en la obra del proyecto de formación realice la preparación de una mezcla de concreto de 2500 psi y una mezcla de concreto de 3000 psi. |  |  |  |  |  |
| Producto entregable: | 1. trabajo en forma física con todos los puntos dados en la descripción. |  |  |  |  |  |
| Forma de entrega: | Físico |  |  |  |  |  |
| Criterios de Evaluación: | - Demuestra su interés por la participación activa en la presentación de los trabajos. - Realiza conversión de unidades según los requerimientos del plano. - Utilización de las T.I.C - Realiza operaciones básicas de matemáticas y geometría según requerimientos técnicos - Aplica sistemas de unidades requeridas para el desarrollo de la actividad. - Toma muestras a mezclas de concreto según especificaciones técnicas |  |  |  |  |  |

CONTROL DEL DOCUMENTO

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| Comité pedagógico | Comité técnico de centro | Comité SIMCI |
| Fecha: : | Fecha: | Fecha: |